## Tabelle1
Angebotstext Gira HomeServer/FacilityServer
Vorbemerkung: Alle im folgenden gemachten Angaben zu den angebotenen Funktionen beziehen sich auf eine entsprechend des „Handbuch der Gebäudesystemtechnik“ des ZVEH/ZVEI erstellte und funktionierende KNX-Anlage (http://www.knx.org/de/nachrichten-und-presse/publications/publikationen/) Desgleichen gilt als Voraussetzung die Einhaltung der DIN EN 50090-2 bis EN 50090-9. Die zur Realisierung der dargestellten Funktionen notwendigen technischen Voraussetzungen (z. B. WLAN Netz, Anpassung Firewall, Angaben zu Email Accounts, Telefonnummern der Anrufalarmierung etc.) werden, soweit nicht selbst Angebotsbestandteil, als gegeben vorausgesetzt. Soll der HomeServer/FacilityServer von Extern, d.h. über das Internet bedient werden, muß vom Internet-Service-Provider ein Dual-Stack Anschluß zur Verfügung gestellt werden. Dieser Text bezieht sich auf die aktuelle HomeServer/FacilityServer Firmware, Stand passend zu Experte 4.3
Inbetriebnahme
Position | Stück |  | Einzel- preis/€ | Gesamt- preis/€
1.0 |  | Teil A: Allgemeine Definition, ohne Visualisierungsoberfläche Allgemeine Grundparametrierung HomeServer/FacilityServer
1.1 |  | Parametrierung der allgemeinen Kommunikationsparameter bezüglich KNX, IP und eventuell ISDN,SMS,WAP, FTP, NTP-Server. Mit diesen Einstellungen ist der HomeServer/FacilityServer in der Lage sich über die angegeben Kommunikationswege zu verbinden. Objektspezifische Einstellungen nach Vorgabe der Bauleitung
1.1.1 |  | Eingabe der zur IP Kommunikation notwendigen Parameter (IP-Adresse, Netzwerkmaske. Gateways etc.) | pauschal
1.1.2 |  | Eingabe der zur ISDN Kommunikation notwendigen Parameter (Verbindungsart, MSN – ISDN Mehrfachrufnummer, EAZ – Endgeräteauswahlziffer etc.) | pauschal
1.1.3 |  | Eingabe der zur SMS Kommunikation notwendigen Parameter (SMS Gateways, Protokollart etc.) | pauschal
1.1.4 |  | Eingabe der zur Kommunikation mit FTP-Servern notwendigen Parameter. (max. 3 Serveradressen und entsprechende Zugangsdaten) | pauschal
1.1.5 |  | Eingabe der zur WAP Kommunikation notwendigen Parameter | pauschal
1.1.6 |  | Eingabe der zum ntp-Server (Zeitserver) Kommunikation notwendigen Parameter | pauschal
1.1.7 |  | Fernprogrammierung (iETS) Einrichten der Fernprogrammierungsmöglichkeit für KNX Komponenten, wie auch für den HomeServer/Facility Servers selbst. Inclusive der Integration einer endkundengerecht gestalteten Funktionselements (mit Statusanzeige) zur Freigabe bzw. Sperre der Fernprogrammierfunktion. | pauschal
1.1.8 |  | Je nach Anforderung, der innerhalb der Einweisung unter 4.2 ermittelten datenschutzrechtlichen Maßnahmen, ist der Zeitpunkt der Fernprogrammiervorgang in einem Archiv zu protokolieren. | 0 | 0
1.1.9 |  | Eventualposition Aufspielen eines Firmware-Updates incl. Funktionstest | 0 | 0
1.1.10 |  | Eventualposition Updates einer QuadClient Installtion im Zuge eines Firmware-Updates | 0 | 0
1.1.11 |  | Eventualposition Updates der Smartphone App auf einem Endgerät im Zuge eines Firmware-Updates | 0 | 0
1.2 |  | KNX Kommunikationsobjekte übernehmen, interne Objekte anlegen
1.2.1 |  | Übernahme der KNX Kommunikationsobjekte Übernahme aus der ETS, falls notwendig mit der Strukturierung in Ordner. | pauschal
1.2.2 |  | Anlegen von je _10_ internen Kommunikationsobjekten. Info: Interne Kommunikationsobjekte werden nicht auf den KNX-Bus gesendet, sondern dienen als Hilfsvariablen innerhalb der Logik oder für die Steuerung der internen Prozesse des HomeServer/FacilityServer. | 0 | 0
1.2.3 |  | Ergänzende Zuordnung je 10 Watch- oder Zentralgruppenadresse (Eventuelle Leistung z. B. zur korrekten Darstellung eines Dimmstatus) | 0 | 0
1.3 |  | Lichtszene/Sequenz Erstellen einer Lichtszenenfunktion oder Sequenz. (max. _8_ in die Szene/Sequenz eingebundene Kommunikationsobjekte, Szene ohne Lernfunktion, einschließlich des Erstellens der Abruflogik.) | 0 | 0
Datenarchive, Auslagerung von Daten
1.4 |  | Einrichten eines Datenarchivs Erstellen eines Datenarchivs bestehend aus max. _15_ Kommunikationsadressen, einschließlich des Abrufs per html. | 0 | 0
1.5 |  | Einrichten einer Datenauslagerung per FTP Einrichten einer automatisierten Auslagerung eines Datenarchivs auf einen bauseits zu stellenden FTP-Server. | 0 | 0
Alarme und Störmeldungen
1.6 |  | Einrichten eines (Stör-) Meldungsarchivs Erstellen eines Meldungsarchivs aus max. _15_ Kommunikationsadressen. | 0 | 0
1.7 |  | Einrichten eines Störmelde-Empfängers Einrichten eines internen oder externen Empfängerkontos nach Abstimmung mit der Bauleitung. (E-Mail-, SMS- bzw. Anruf-Empfänger, Push Notification) | 0 | 0
1.8 |  | Einrichten einer Störmelde-Weiterleitung Einrichten der Weiterleitung einer erkannten Störmeldung per SMS, Email bzw. Push Notification nach Abstimmung mit der Bauleitung. Der Auftragnehmer weist ausdrücklich darauf hin, dass die Dienste "Push Notification" und SMS Versand von Leistungen Dritter (SMS-Mitteilungszentralen des Providers, Push Notication Dienste der Betriebssystemeigner Apple bzw. Google) abhängig sind und jederzeit von der Seite in Ihrem Leistungsangebot geändert werden können. Hieraus entstehen keine Anspüche des Auftraggebers gegenüber dem Auftragnehmer. Hinweis: Um Push-Benachrichtigungen vom HomeServer/FacilityServer auf dem mobilen Endgerät empfangen zu können, muss auf diesem Gerät die HomeServer/FacilityServer App größer als Version 4.1.4 installiert sein. | 0 | 0
1.9 |  | Einrichten eines E-Mail Sendekonto Einrichten eines E-Mail-Konto zum Versand seiner (Stör)-Meldung einschl. Vergabe der entsprechenden Kommunikationsparameter. | 0 | 0
1.10 |  | Einrichten eines Anrufalarms mit Sprachansage (Voraussetzung: USB-ISDN Adapter) Incl. _5_ im wav-Format aufzunehmende Sprachdateien. Text nach Vorgaben der Bauleitung. | 0 | 0
1.11 |  | Feiertags-/ Urlaubskalender Einrichten eines Feiertags- bzw. Urlaubskalenders nach Angaben der Bauleitung.
1.11.1 |  | Erstellung eines Feiertagskalender incl. der Eintragung der Termine für das erste Jahr. (Die Anwendung Feiertagskalender ist Bestandteil einer frei definierbaren Visualisierung, Punkt 3.18 ff und bietet somit keine Darstellung in der Gira-App) | pauschal
1.11.2 |  | Erstellung eines Urlaubskalenders incl. der Eintragung der Urlaubstermine für das erste Jahr. Anagben erfolgen über die Bauleitung. (Die Anwendung Urlaubskalender ist Bestandteil einer frei definierbaren Visualisierung, Punkt 3.18 ff und bietet somit keine Darstellung in der Gira-App) | nach Aufwand
1.12 |  | Anwesenheitssimulation Einrichten einer Anwesenheitssimulation mit _15_ zugehörigen Gruppenadressen, einschließlich dem Erstellen der notwendigen Abruflogik. | 0 | 0
1.13 |  | Logikfunktionen Allgemeines: Erstellung der im nachfolgenden beschriebenen Logikfunktionen nach Absprache mit der Bauleitung. Überprüfung der Funktionen und Erstellung eines nachvollziehbaren Prüfprotokolls. Die Funktion komplexerer Schaltungen sind mit Zusatztexten zu erläutern. Die programmierten Funktionen sind für den Gebäudenutzer in Textform zu erläutern. Automatisch ablaufende Funktionen sind inkl. des auslösenden Ereignisses in einer Übersicht zusammenzufassen, so dass auch selten genutzte Automatikfunktionen nachvollzogen werden können. Ausdruck der grafischen Darstellung der Funktion und Integration in die Gesamt-Dokumentation.
1.13.1 |  | funktionale Beschreibung, Komplexitätsgrad 1 Einrichten von Funktionen die auf binaeren Verknüpfungen basieren, die zur Grundfunktion der Anlage benötigt werden. (z.B. binaere Logiken bzw. Logikbausteinen mit max. 4 Ein- bzw. Ausgangskommunikations Objekte)
1.13.1.1 |  | Funktion 1 … | 0 | 0
1.13.1.2 |  | Funktion 2 … | 0 | 0
1.13.1.3 |  | Funktion 3 … | 0 | 0
(Beispiel: Verknüpfung von Fensterkontakten zum Sperren der Jalousiefunktion usw.)
1.13.2 |  | funktionale Beschreibung, Komplexitätsgrad 2 Einrichten von Funktionen, basierend auf Logikbausteinen bzw. derer Kombinationen, die u.U. nicht Bestandteil der Inbetriebnahmesoftware „Experte“ sind.
1.13.2.1 |  | Kommt-Geht Szene Angesteuert über einen Auslöser (z.B. Wippe eines Tastsensors am Ausgang) wird eine Anzahl von Gebäudefunktionen ausgeführt. Es wird zwischen einer "Kommen" und "Gehen" Szene unterschieden. Anzahl der Funktionen und Zusammenstellung ist mit der Bauleitung zu klären. | nach Aufwand
1.13.2.2 |  | Meldeanlage (40 Meldeeingänge) Die Meldeanlage ermöglicht die Anbindung vorhandener Sensoren einer KNX/EIB Installation an den Gira HomeServer zur Überwachung eines Gebäudes oder Gebäudeteils. Die Meldeanlage im HomeServer kann den Zustand von Fensterkontakten, Bewegungsmeldern oder Glasbruchsensoren anzeigen und überwacht Zustandsänderungen an diesen Meldern. Bis zu 40 Melder lassen sich so überwachen. Die in die Meldeanlage integrierten Melder können in bis zu zwei Sicherungsbereiche zusammengefasst werden (intern und extern scharf). Durch das Scharfschalten dieser Bereiche ist eine Überwachung der gesicherten Anlage auf Einbruch bei An- oder Abwesenheit von Personen im Gebäude möglich. Zudem können Anlagenteile generell auch auf Sabotage überwacht werden. Im Falle eines Einbruchalarms lassen sich optische und akustische Signalgeber über ein Kommunikationsobjekt aktivieren. | 0 | 0
1.13.2.3 |  | Funktion 3 … | 0 | 0
(Beispiel: Logikbausteine externer Programmierer, Anwendungen aus dem GIRA Appshop)
1.13.3 |  | funktionale Beschreibung, Komplexitätsgrad 3 Einrichtung von Funktionen, die aus einer Kombination aus Visualisierung, Logikfunktionen, IP-Telegramme usw. bestehen.
1.13.3.1 |  | Realisierung der Steuerungslogik für eine automatische Gartenbewässerung Die automatische Gartenbewässerung erfolgt über die Logik des HomeServers. Dabei können der Füllstand einer Zisterne und die Regenerkennung durch einen Regensensor berücksichtigt werden. Darüber hinaus werden Vorgaben für einen optimalen Bewässerungszeitpunkt sowie ein an die Jahreszeit angepasstes Bewässerungs-Intervall und die Möglichkeit, die Bewässerung aufgrund einer prognostizierten Regenwahrscheinlichkeit zu verzögern, eingebunden. | 0 | 0
1.13.3.2 |  | Funktion 2 … | 0 | 0
1.13.3.3 |  | Funktion3 … | 0 | 0
(Beispiel: globale Bibliotheken, Integration der Miele@home-Funktion, EneV Anforderungen usw.)
1.13.4 |  | funktionale Beschreibung, Komplexitätsgrad 4 Systemintegration von Fremdlösungen (andere Hersteller), die eine Software-Schnittstelle zum HomeServer/FacilityServer besitzen.
1.13.4.1 |  | Funktion 1 … | 0 | 0
1.13.4.2 |  | Funktion 2 … | 0 | 0
1.13.4.3 |  | Funktion 3 … | 0 | 0
(Beispiel: Konferenzraumtechnik von Fa. IBS / Schullösung von Fa. Cibek/Solarlog Kopplung etc.)
2.0 |  | Teil B: Definition der Visualisierungsoberfläche Angaben zur Visualisierungsoberfläche Gira Interface, realisiert über den GIRA QuadClient Aufgrund der großen Anzahl der optischen und funktionalen Ausprägungen des GIRA QuadClient, beziehen sich folgende Angaben zum Design- und Oberflächengestaltung (ohne weitere Detaillierung) auf die in http://download.gira.de/data2/18871100313.pdf dargestellten Beispiele. Davon funktional abweichende Darstellungsarten und Anwendungen sind einzeln im Folgenden aufgeführt. Grundsätzliches: Schaltzustands-Änderungen, Sollwertverstellungen usw. (Beleuchtung, Jalousien, HKL etc.) sind an den Wandbedienelementen und an den Bedienstationen (externe PC‘s oder Touch PC‘s) möglich. Farbliche Darstellung des Schaltzustands im Wechsel, je nach Schaltzustand. Einfache Bedienung durch Anklicken oder Berühren des Symbols.
Die Bedienoberfläche weist eine menügeführte Strukturierung auf. Die Ansicht der Funktionselemente kann nach Gebäudeteil/Räumen und Gewerken geführt sein. Die zu realisierende zeilenweise Darstellung einer Funktion beinhaltet, je nach Art, eine Rückmeldung bzw. Informationen über den: • Schaltzustand • Helligkeitswert • Behanghöhe des Rollladen / der Jalousie • Lamellenwinkel der Jalousie • Betriebsart der Heizung/Klimaregelung (incl. Verstellmöglichkeit der Betriebsart) • Soll- und Isttemperatur (incl. Verstellmöglichkeit der Komfort-Solltemperatur)
Vorbemerkung: Definition Datenpunkt - Funktionselement Definition Anzahl Datenpunkte (nach DIN EN ISO 16484-2, 3.61): Die Anzahl der virtuellen Datenpunkte beschreibt die Menge der Objektverknüpfungen zwischen Gruppenadressen und den Ein- bzw. Ausgangsobjekten der KNX-Geräte. Ein Funktionselement einer Visualisierung kann somit den Informationsgehalt mehrerer Gruppenadressen darstellen, die wiederrum mehrfach als Datenpunkte mit Objekten der KNX-Geräte verknüpft sind.
2.1 |  | Funktionselement Erstellen eines (dynamischen) Funktionselementes. (Hierzu gehören alle Bedienelemente sowie Statusanzeigen der Beleuchtungs-, Beschattungs-, Fenster-, Türen- und Heizungsgruppen, Raumtemperaturen in Soll- und Istwertanzeige, Betriebsmodi, Wetterdaten wie Wind, Temperatur, Helligkeit und Niederschlag, grafische Darstellung der Störmeldungen usw. ) Die angegebene Anzahl der Funktionselemente ist unabhängig vom Ort Ihrer Verwendung innerhalb der Visualisierungsoberfläche. (d.h. QuadClient oder integrierte frei definierbare Visualisierung) | 0 | 0
2.1.1 |  | PIN Eingabe & PIN Vorgabe - Verwaltung Zuordnung von je _5_ Zugriffssperren per PIN-Schutz (Möglich bei einem Hauptmenuepunkt, Sprung zu einem Untermenue bzw. einer einzelnen Funktionsvorlage.) Inclusive einer Eingabemöglichkeit zur globalen PIN Vorgabe. | 0 | 0
2.1.3 |  | Werteingabe Erstellen einer Eingabemöglichkeit bezüglich eines analogen Wertes (z.B. Grenztemperaturen, Schwellwerte o.ä.) | 0 | 0
2.1.4 |  | Schaltfunktion und zugeordnete Anzeige der Betriebsstunden bzw. Energiewerts (Die entsprechenden Werte sind vom KNX-Aktor zu liefern.) | 0 | 0
2.2 |  | Einrichten eines QuadClient Benutzers/einer Benutzergruppe Einrichten eines Benutzers/Benutzergruppe mit individuellen Zugriffsrechten nach Abstimmung mit der Bauleitung. | 0 | 0
2.3 |  | Gebäudestruktur und Räume Erstellen einer Gebäudestruktur nach dem Schema Gebäudeteil – Raum – Funktion. Zusätzliche Möglichkeit der Definition von virtuellen Räumen mit erweiterter Gruppierung, verbunden mit dem Aufruf eines Plugins. Einrichtung der Raumstruktur nach Abstimmung mit der Bauleitung
2.3.1 |  | Anzahl Gebäudestruktur | 0 | 0
2.3.2 |  | Anzahl Räume | 0 | 0
2.3.3 |  | Anzahl frei definierbarer Räume. Hinweis: Um diese Funktion auf mobilen Endgeräten zu nutzen, muss auf diesem Gerät die HomeServer/FacilityServer App größer als Version 4.1.4 installiert sein. | 0 | 0
2.4 |  | MyTouch (erweiterte Bildschirmschoner-Funktion) Erstellen einer Bildschirmschoner-Funktion mit entweder einen oder vier Schaltpunkten (Buttons) | 0 | 0
2.5 |  | Clientbedienung einrichten QuadClient Software auf einer Bedienstation z.B. PC oder Bedienpanel aufspielen, indivduelle Einrichtung des Clients. Anmeldung am HomeServer/FacilityServer. | 0 | 0
2.6 |  | Mobile Clientbedienung einrichten Clientsoftware (App) für Smart-Phone je Benutzerprofil einrichten.
2.6.1 |  | Einrichten eines internen Benutzerprofils (Bedienung über das Intranet) auf einem Kundenendgerät | 0 | 0
2.6.2 |  | Einrichten eines externen Benutzerprofils (Bedienung über das Internet) auf einem Kundenendgerät | 0 | 0
2.6.3 |  | Anmeldung des HomeServer/FacilityServers am Gira Portal, Einrichtung des Gira DynDNS- und des Push Notification Diensts. Registrierung des Geräts nach Absprache bzw. im Auftrag des Endkunden. | 0 | 0
2.6.4 |  | Integration eines direkten Aufrufs einener anderen SmartPhone-App aus der GIRA HS/FS App heraus. Installation der Fremd-App und Ermittlung der herstellerspezifischen Parameter zum Aufruf. Es ist zwischen Android und iOS Geräten zu differenzieren. Info: Die prinzipielle Möglichkeit des direkten Aufrufs ist im Vorfeld zu prüfen. | nach Aufwand | 0
2.7 |  | Zeitschaltuhr Einrichten von zu _10_ funktions-orientierten Zeitschaltuhren, einschließlich de Eingabe der ersten Befehlsabfolge. Sollen die Bedienung der Zeitschaltuhren (auch) innerhalb einer SmartPhone App realisiert werden, bitte die Punkte 1.11.1 und 1.11.2 beachten. | 0 | 0
2.8 |  | Ansteuerung einer dynamischen Liste (Queryfunktion). Über Betätigung eines Menuebuttons wird eine dynamische Liste innerhalb der Raumstruktur angesteuert. Diese Liste zeigt aus einer vordefinierten Anzahl von Funktionslelementen (z.B. Fensterzustände), nur diejenigen an, die im Moments ausgelöst (z.B. geöffnet) sind.Anlegen von je _10_ über die Queryfunktion überwachte Funktionselemente. | 0 | 0
2.9 |  | Zyklisches Auslagern der Remantendaten (gebäudespezifische Einstelldaten die während des Betriebs im HomeServer/Facility Server durch den Benutzer eingestellt bzw. verändert werden) auf einem FTP-Server. Automatisiertes Wiedereinlesen bei System-Neustart. Remanentdaten sind z.B. Sollwerte der Einzelraumregelungen, Schwellwerte etc. Der genaue Umfang der Remanentdaten ist mit der Bauleitung abzuklären. Berechnung je remanent zu speichernder Variablen. | pauschal
3.0 |  | QuadClient Plugins:
3.1 |  | Audioarchiv (keine Darstellung in der Gira HS/FS App) Einrichten des lokal am Bedienpanel integrierten Audioarchivs nach Angaben der Bauleitung. | 0 | 0
3.2 |  | Audioplayer (keine Darstellung in der Gira HS/FS App) Einrichten des lokal am Bedienpanel integrierten Audioplayers nach Angaben der Bauleitung. | 0 | 0
3.3 |  | Browserintegration (keine Darstellung in der Gira HS/FS App) Aufruf eines vordefinierten Sprungs zu einer Internet Seite, browserbedienten Fremdgeräts etc. | 0 | 0
3.4 |  | Diagramm Einrichten eines Liniendiagramms basierend auf einem unter 1.4 definierten Datenarchiv. Darstellung nach Angaben der Bauleitung. | 0 | 0
3.5 |  | Emailfunktion (keine Darstellung in der Gira HS/FS App) Einrichten eines lokal am Bedienpanel integrierten Emailclients nach Angaben der Bauleitung. Anzeige innerhalb eines Quadranten ist möglich. | 0 | 0
3.6 |  | Energiemonitoring (keine Darstellung in der Gira HS/FS App) Einrichten des Energiemonitoring (Energieampel) basierend auf den zu Verfügung stehenden Messdaten/Archiven nach Angaben der Bauleitung. | 0 | 0
3.7 |  | Energiediagramm (keine Darstellung in der Gira HS/FS App) Einrichten eines Energie-Graphs basierend auf den zu Verfügung stehenden Messdaten nach Angaben der Bauleitung. | 0 | 0
3.8 |  | Einbindung externe Kamera Einbindung einer externen Kamera (z.B. Netzwerkkamera, analoger Kamera über VideoServer etc.) im Sinne einer dauerhaften Gelände- bzw. Gebäudeüberwachung. | 0 | 0
3.9 |  | Einrichten eines Kamerabildarchivs Erstellen eines Kamerabildarchivs basierend auf den zur Verfügung stehenden Kamerabildern. | 0 | 0
3.10 |  | Meldungen (keine Darstellung in der Gira HS/FS App) Einrichten des lokal am Bedienpanel realisierten Meldungsanzeige mit Historie und PopUp Darstellung. | 0 | 0
3.11 |  | RSS Feed Reader (keine Darstellung in der Gira HS/FS App) Einrichten einer lokal am Bedienpanel realisierten Newsdienstanzeige (RSS-Feed Version 2.0) nach Angaben der Bauleitung. | 0 | 0
3.12 |  | Einbindung Türkommunikation (keine Darstellung in der Gira HS/FS App) Lokal am Bedienpanel realisierte Einbindung einer vollständig funktionierenden Gira Türkommunikationsanlage im Sinne einer Video-Wohnungsstation. | 0 | 0
3.13 |  | UpnP-Control Point / Media Renderer (keine Darstellung in der Gira HS/FS App) Einrichten des Gira Control Point / Programmteil Media Renderer zur Ansteuerung von z. B. Loewe bzw. Revox Geräten, die den UPnP Standard (universial plug and play) unterstützen. Über einen Media Renderer ist die Ansteuerung der Musikwiedergabe in einem Raum möglich. Funktion ähnlich dem Windows Media Player ( Play, Stop, Pause, Lautstärkeregelung) | nach Aufwand | 0
3.14 |  | UpnP-Control Point / Media Server (keine Darstellung in der Gira HS/FS App) Einrichten des Gira Control Point / Programmteil Media Server zur Ansteuerung von z.B. Loewe bzw. Revox Geräten, die den UPnP Standard (universial plug and play) unterstützen. Über den UPnP Server wird die Medienquelle ausgewählt die über den/die UPnP Renderer abgespielt werden soll. | nach Aufwand | 0
3.15 |  | Wetterstation/Wertanzeige Anzeige aktueller Wetterdaten, basierend auf lokal in der Anlage zu Verfügung stehenden Messdaten einer im BV eingesetzten KNX-Wetterstation. | 0 | 0
3.16 |  | Wetterprognose (keine Darstellung in der Gira HS/FS App) Einrichten einer lokal am Bedienpanel realisierten Wettervorhersage basierend auf Online Wetterdienst Informationen. 3-Tages Ansicht und Tagesansicht unterteilt in Vor-, Nachmittag und Abend. Inclusive der Registrierung des Dienstes am HomeServer-Portal. | 0 | 0
3.17 |  | Externe Plugins (keine Darstellung in der Gira HS/FS App) Einbindung eines nicht im Lieferumfang des HomeServer Erstellungsprogramms "Experte" befindlichen externen Plugins auf ein lokales Bedienpanel.
3.17.1 |  | Revox Re:control Plugin | 0 | 0
3.17.2 |  | Plugin 2 … | 0 | 0
3.17.3 |  | Plugin 3 … | 0 | 0
Frei definierte Visualisierungsoberfläche
3.18 |  | Erstellen eines Anlagenbildes z.B. Grundriss eines Stockwerks. (keine Darstellung in der Gira HS/FS App) Ausgehend von einer Bildvorlage im Datenformat (dxf, dwg, gif, jpg, bmp usw.) ist ein statisches, detailliertes Hintergrundbild zu erstellen. Auflösung _____ x _____ Erstellung des ersten Anlagenbilds. Kundenspezifische Anlagenbilder erfordern eine schriftliche Freigabe durch die Bauleitung, nach vorhergehender Vorlage einer beispielhaften Darstellung. | 0 | 0
3.18.1 |  | Weitere Anlagenbilder wie vor. (Keine Darstellung in der Gira HS/FS App) | 0 | 0
3.19 |  | Erstellen eines detaillierten Anlagenbildes (keine Darstellung in der Gira HS/FS App) Wie unter 3.18 beschrieben, jedoch z.B. Grundrissdarstellung eines einzelnen Raums (Büro, Seminarraum usw.) bzw. einer Raumgruppe. Auflösung _____ x _____ | 0 | 0
3.19 |  | Weitere detaillierte Anlagenbilder wie vor. (Keine Darstellung in der Gira HS/FS App) | 0 | 0
3.20 |  | Erstellen eines dynamischen Textes, der in Abhängigkeit des Werts eines Kommunikationsobjekts vordefinierte Textanzeigen dartstellt. (keine Darstellung in der Gira HS/FS App) | 0 | 0
3.21 |  | Erstellen einer Werteingabe zur Vorgabe eines Analogwerts wie z.B. für Grenzwerte oder Solltemperaturen. (keine Darstellung in der Gira HS/FS App) | 0 | 0
3.22 |  | Erstellen einer freien Textanzeige, die in Abhängigkeit des Werts eines 14-Byte Kommunikationsobjekts den Inhalt als freien Text auf der Oberfläche darstellt. (keine Darstellung in der Gira HS/FS App) | 0 | 0
4.0 |  | Inbetriebnahme HomeServer/FacilityServer Inbetriebnahme des HomeServer/FacilityServers in Abstimmung mit der Bauleitung. Durchführen eines 1 zu 1-Anlagentests. Protokollierung der Inbetriebnahme. Archivierung und Übergabe des Projekts auf CD ROM in einem allgemein lesbaren Format (ohne Verschlüsselung, Kennwortschutz, speziellen Dateiformaten, etc.). | nach Aufwand
4.1 |  | Einweisung eines Nutzers auf Funktionen der Kundenanlage. Hierzu zählt auch die Einweisung in die Dokumentation der realisierten Funktionen des HomeServer/FacilityServers. | nach Aufwand
4.2 |  | Einweisung eines Nutzers in die datenschutzrechtlichen Belange einer HomeServer/FacilityServer-Installation. - Bestimmung einer individuellen Vereinbarungen bezüglich der durch den Programmierauftrag erhobenen Daten, Passwörtern u.ä. (bezugnehmend auf §28 BDSG) - Verpflichtung des Auftragnehmers zur Wahrung des Datengeheimnisses (bezugnehmend auf §5 BDSG) Bitte die Umsetzungsempfehlungen auf der GIRA Homepage zum Thema Datensicherheit und Datenschutz beachten ! | ver-pflichtend
4.3 |  | Passwortmanagement Je nach Anforderung, der innerhalb der Einweisung unter 4.2 ermittelten datenschutzrechtlichen Maßnahmen, ist ein geeignetes Verfahren zur geregelten Verwaltung bzw. Übergabe aller relevanten Passwörter (Administration- , Zugangs-, Projektverschlüsselungspasswörter) an den Endkunden zu realisieren. | ver-pflichtend
Nebenleistungen
5.0 |  | Parametrierung der aktiven Netzwerkgeräte Einrichten der IP-Kommunikation der aktiven Netzwerkkomponenten wie DSL-Router/Kabel-Modem, PC's, Netzwerk-Kameras o.ä. Je nach Anforderung, der innerhalb der Einweisung unter 4.3 ermittelten datenschutzrechtlichen Maßnahmen, sind geeignete Einstellungen zu treffen. Bitte die Umsetzungsempfehlungen auf der GIRA Homepage zum Thema Datensicherheit und Datenschutz beachten ! Siehe: https://www.gira.de/efh/dud | nach Aufwand
|  | Summe |  | 0
|  | 19% Mwst |  | 0
|  | Gesamt |  | 0